## Fjernvarme abo
Forbrugsoplysninger
1. Oplysninger om ejendom
Angiv dit boligareal ifølge BBR |  |  |  |  | 130 | m2
2. Nuværende varmeinstallation: Oliefyr |  |  |  |  | Oliefyr
Hvor gammelt er dit fyr? |  |  |  |  | 6 | år | Gasfyr
Årsvirkningsgrad |  |  |  |  | 90 | % | Oliefyr | 2
Brændværdi |  |  |  |  | 10 | kWh
Oliepris pr. liter inkl. moms og afgifter* |  |  |  |  | 17 | kr./l.
*gennemsnitspris for 2022 til dato, Kilde: OK.dk
3. Nuværende varmeforbug:
Hvor stort er dit årlige forbrug? |  |  |  |  | 1830 | liter
Beregnet nettovarmebehov |  |  |  |  | 16470 | kWh
4. Estimeret fjernvarmeforbrug (MWh) |  |  |  |  | 16.47 | MWh
(Beregnet på baggrund af nuværende varmeforbrug)
Fjernvarme på abonnementsordning
Månedligt bidrag for abonnement |  |  |  |  | 250 | kr.
Engangsbeløb ved tilslutning** |  |  |  |  | 34995 | kr.
Se ark "Eget fjernvarmeanlæg" hvis du vil se beregning for eget anlæg i stedet for abonnement.
FORVENTET ÅRLIG UDGIFT VED FJERNVARME PÅ ABONNEMENT
Eget fjernvarmeanlæg?
| Forbrugsdata |  | Tariffer***
Variabel afgift pr. MWh | 16.47 | x | 237.5 | = | 3911.625 | kr.
Variabel afgift pr. m3 fjernvarmevand (ved 35oC afkøling) | 403.3469 | x | 2.4375 | = | 983.1582 | kr.
Fast effektafgift pr. m2 | 130 | x | 35.3919 | = | 4600.9437 | kr.
Målergebyr | 1 | x | 375 | = | 375 | kr.
Etableringsbidrag pr. m2 (betales i 30 år) | 130 | x | 30 | = | 3900 | kr.
Fjernvarmeanlæg på abonnement | 12 | x | 250 | = | 3000 | kr.
Samlet varmeregning pr. år inkl. moms |  |  |  |  | 16770.7269 | kr.
| Hvis du skifter fra |  |  | Hvis du vælger fjernvarme istedet for en varmepumpe
oliefyr
| 14339.2731 | kr. |  |  | 12662.2607 | kr.
Forventet årlig varmeregning | 31110 | kr. * |  |  | 29432.9876 | kr. *
| med oliefyr |  |  |  | med varmepumpe
*Se beregningerne for de øvrige opvarmningsformer her:
SE HVOR MEGET DU KAN SPARE HVIS DU VÆLGER
fjernvarme PÅ ABONNEMENT
Sidst opdateret: 4. oktober 2022
BEMÆRKNINGER TIL PRISBEREGNEREN
** Ved tilmelding til fjernvarme skal der betales et tilslutningsbidrag på 34.995 kr. Vores beregninger af den årlige varmeregning, forudsætter at tilslutningsbidraget er betalt.
***Tarifelementerne til fjernvarme tager udgangspunkt i det gældende tarifblad for eksisterende fjernvarmekunder i 2022, samt det godkendte forventede etableringsbidrag. Du kan læse mere om vores priser på vores hjemmeside.
Beregningen af den forventede årlige varmeregning er et estimat og må derfor kun anses som retningsgivende. Boligens tilstand og beboernes adfærd vil have en indfyldelse på din varmeregning, unanset opvarmningsform.
I vores beregner tager vi udgangspunkt i gennemsnitspriser og gennemsnitlig forbrugeradfærd. For at få det fulde billede af dine udgifter til opvarmning, skal du selv indhente konkrete tilbud til installation af anlæg, drift og service ved de forskellige opvarmningsformer (vedr. eget fjernvarmeanlæg eller varmepumpe).
DIN FORVENTEDE
ÅRLIGE BESPARELSE
Med denne simple omregner kan du estimere din forventede årlige varmeregning på baggrund af dit nuværende forbrug. Nedstående beregninger tager udgangspunkt i, at du vælger at få fjernvarmeanlægget på abonnement hos Greve Fjernvarme.
For at give den mest præcise beregning, skal du selv indtaste dine oplysninger i de lysegrå felter. Boligareal angives ifølge BBR, som du kan finde på bbr.dk
Eget fjernvarmeanlæg
Egen
Varmepumpe
Varmepumpe på abonnement

## Eget fjernvarmeanlæg
Forbrugsoplysninger (angivet på side 1)
Oplysninger om ejendom
Boligareal ifølge. BBR |  |  |  |  | 130 | m2
Estimeret fjernvarmeforbrug (MWh) |  |  |  |  | 16.47 | MWh
(Beregnet pga. nuværende varmeforbrug)
Anskaffelse og service af fjernvarmeanlæg
Tilslutningsbidrag** |  |  |  |  | 34995 | kr.
Fjernvarme unit inkl. Installation*** |  |  |  |  | 40000 | kr.
Levetid for fjernvarmeanlæg |  |  |  |  | 20 | år
Rente (Banklån)**** |  |  |  |  | 3%
Service og vedligholdelse (egen VVS)***** |  |  |  |  | 400 | kr. / år
Samlet årlig ydelse for eget fjernvarmeanlæg |  |  |  |  | 3088.6283 | kr./år
FORVENTET ÅRLIG UDGIFT TIL OPVARMNING MED EGET FJERNVARMEANLÆG
| Forbrugsdata |  | Tariffer
Variable afgift pr. MWh | 16.47 | x | 237.5 | = | 3911.625 | kr.
Fast effektafgift pr. m2 | 130 | x | 35.3919 | = | 4600.9437 | kr.
Variabel afgift pr. m3 fjernvarmevand (ved 35oC afkøling) | 403.3469 | x | 2.4375 | = | 983.1582 | kr.
Målergebyr | 1 | x | 375 | = | 375 | kr.
Etableringsbidrag pr. m2 (betales i 30 år) | 130 | x | 30 | = | 3900 | kr.
Egenfinansiering for fjernvarmeanlæg |  |  |  |  | 3088.6283 | kr.
Forventet årlig udgift til opvarmning |  |  |  |  | 16859.3552 | kr./år
| Hvis du skifter fra |  |  | Hvis du vælger fjernvarme istedet for en varmepumpe
oliefyr
| 14250.6448 | kr. | 12573.6324 |  |  | kr.
Forventet årlig varmeregning | 31110 | kr. * |  |  | 29432.9876 | kr. *
| med oliefyr |  |  |  | Varmepumpe
SE DIN VARMEREGNING HVIS DU VÆLGER AT KØBE DIT EGET FJERNVARMEANLÆG
Bemærkninger
**Ved tilmelding til fjernvarme skal der betales et tilslutningsbidrag på 34.995 kr. Vores beregninger af den årlige varmeregning, forudsætter at tilslutningsbidraget er betalt.
*** Vi har regnet med en gennemsnitspris for et indirekte fjernvarmeanlæg. Prisen er inkl. installation og bortskaffelse af det gamle fyr.
**** Der er anvendt en rente på 3% i vores beregning. De fleste banker tilbyder lån til energiforbedringer med en rente på mellem 3-5%.
*****Der anbefales et serviceeftersyn hvert andet år. Gennemsnitspris på eftersyn udgør 800 kr.
Tarifelementerne til fjernvarme tager udgangspunkt i det gældende tarifblad for eksisterende fjernvarmekunder i 2022, samt det godkendte forventede etableringsbidrag. Du kan læse mere om vores priser på vores hjemmeside.
DIN FORVENTEDE
ÅRLIG BESPARELSE
Med denne simple omregner kan du se din forventede årlige varmeregning på baggrund af dit nuværende naturgasforbrug. Nedstående beregninger tager udgangspunkt i, at du vælger at købe dit eget fjernvarmeanlæg.
Dine oplysninger om boligareal hentes fra side 1 / Ark "Fjernvarme abo".
*Se beregninger for de øvrige opvarmningsformer her:
Varmepumpe
Fjernvarmeanlæg på abonnement
Gasfyr
Varmepumpe
Varmepumpe på abonnement

## Finansiering fjernvarme (hidden)
Finansiering
Rente (banklån) | 3%
Levetid for varmepumpe | 25 | år
Fjernvarmeanlæg | 60000 | kr.
Pris elementer der påviker varmeregning ved
varmepumpe som opvarmningform

## Varmepumpe
Køb af varmepumpe
Varmepumpe inkl. installation* | 130000 | kr.
Rente (banklån)** | 3%
Levetid for varmepumpe | 15 | år
Forudsætninger
Elpris pr. kWh (inkl. moms og nedsat elafgift)*** | 2.9814 | kr/kWh
Rene elpris | 164 | øre/kWh
Transport af el (gns. I vinterhalvåret) | 73.71 | øre/kWh
Afgift | 0.8 | øre/kWh
Moms 25% | 59.6275 | øre/kWh
Netto varmebehov (baseret på nuværende forbrug) | 16470 | kWh/år
Årsvirkningsgrad for varmepumpe (SCOP)**** | 3.15
Strømforbrug til varmepumpe pr. år | 5228.5714 | kWh/år
Forventede årlige omkostninger
Elkøb til opvarmning | 15588.3321 | kr.
Service & Vedligeholdelse***** | 2955 | kr.
Ydelse (finansiering af varmepumpe) | 10889.6555 | kr.
Årlige varmeregning | 29432.9876 | kr.
1
Forventet varmeregning, hvis du investerer i din egen varmepumpe
Bemærkninger
* Prisen for en luft-vand varmepumpe kan være meget forskellig fra hus til hus, alt efter størrelsen og typen af hus. Det skyldes, at det naturligvis kræver mere af varmepumpen, hvis den skal opvarme et større areal eller hvis huset er af ældre dato. Den forventede levetid for en varmepumpe er 15 år.
Gennemsnitspriser for en varmepumpe uden ekstra udgifter til energiforbedringer i boligen:
>150 m2: 125.000 - 135.000 kr.
150 m2: 135.000 - 150.000 kr.
200 m2: 155.000 - 165.000 kr.
250 m2: 165.000 - 180.000 kr.
300 m2: 175.000 - 195.000 kr.
Kilde: OK.dk (09. august, 2022)
Især i boliger af ældre dato kan det være nødvendigt at gennemføre energiforbedringer i boligen. Få din installatør til at vurdere, om din interne varmeforsyning i boligen er god nok til den lavere fremløbstemperatur fra varmepumpen. Hvis ikke stiger dit behov for supplerende varme, og varmepumpen bliver en dårligere forretning. (Kilde: Sparenergi.dk)
** Der er anvendt en rente på 3% i vores beregninger. De fleste banker tilbyder lån til energiforbedringer med en rente på mellem 3-5%. Der er ikke indregnet tilskud til varmepumpe fra energistyrelsen, da tilskuddet ikke kan søges i områder, der udlagt til fjernvarme.
*** Vi har regnet med en gennemsnitlig elpris på 2,6 kr. pr. kWh inkl. moms, uden abonnement og binding (Elpris.dk for det første halve år 2022). Vær opmærksom på at din egen el-aftale kan afvige fra dette. Vi forudsætter at det gennemsnitlige elforbrug for husstanden er over 4.000 kWh, og der betales nedsat elafgift for hele varmepumpensforbrug. Vi forudsætter at det gennemsnitlige elforbrug for husstanden er over 4.000 kWh, og der betales nedsat elafgift for hele varmepumpensforbrug. Fra januar 2023 er el transporttariffen ændret, vi har regnet med en gns. pris for en dag i vinterhalvåret. Du kan se nye tariffer her https://radiuselnet.dk/elnetkunder/tariffer-og-netabonnement/
**** Der er anvendt en årsvirkningsgrad (SCOP) til varmepumpe på 3,15. Dette er blandt andet udsagn fra vores rådgivere og representativ for bygningsmassen i Greve. Specielt når det tages in mente, at langt de fleste huse har radiatoranlæg og derfor kræver relative høje fremløbstemperaturer for at opretholde varmekomforten. SCOP er en parameter, der viser, hvor effektiv en varmepumpe er til at levere varme set over et helt år. SCOP-værdi på 3,15 = produktion af 3,15 kWh varme ved forbrug af 1 kWh el.
***** Der er regnet med gennemsnitspriser for service og vedligholdelse, samt de lovpligtige årlige eftersyn udført af en certificeret kølemontør.

## Varmepumpe abo
Abonnement af varmepumpe
Månedlig ydelse |  | 1290 | kr.
Bindingsperiode |  | 6 | md
Engangsbetaling* |  | 7500 | kr.
Udtrædelsesomkostninger (inden 10 år) |  | ca. 33000 | kr.
Forudsætninger
Elpris pr. kWh (inkl. moms og nedsat elafgift)** |  | 2.9839 | kr./kWh
Rene elpris |  | 164 | øre/kWh
Transport af el (gns. I vinterhalvåret) |  | 73.71 | øre/kWh
Afgift |  | 1 | øre/kWh
Moms 25% |  | 59.6775 | øre/kWh
Netto varmebehov (baseret på nuværende forbrug) |  | 18117 | kWh/år
Årsvirkningsgrad for varmepumpe (SCOP)*** |  | 3.15
Strømforbrug varmepumpe pr. år |  | 5751.4286 | kWh/år
Forventede årlige omkostninger
Elkøb til opvarmning |  | 17161.5439 | kr./år
Udgifter for abonnement |  | 15480 | kr./år
Årlige varmeregning |  | 32641.5439 | kr./år
15870.817 | kr.
Forventet varmeregning med varmepumpe på abonnement
  BEMÆRKNINGER
  Eksempel på forventet årlig varmeregning ved en varmepumpe på abonnement. I vores beregninger tager vi udgangspunkt i en 9kW varmepumpe hvis det nuværende naturgasforbrug er under 2200 m3 og en 12kW varmepumpe varmepumpe hvis det nuværende naturgasforbrug er mellem 2200 - 2900 m3. (Kilde: nærvarme.dk)
  Abonnementet inkluderer installation, varmtvandsbeholder, buffertank, cirkulationspumpe, 3-vejsventil, demontering og bortskaffelse m.m.
  * Abonnementet kræver en engangsbetaling. I beregningen har vi valgt den laveste ydelse, og vi forudsætter, at den er betalt. Der er en udtrædelsesgodtgørelse på ca. 30.000 kr. plus 3.000 kr. for afinstallation af varmepumpen, hvis abonnementent opsiges indefor de første 10 år. (Kilde: nærvarme.dk)
  **Beregningen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig elpris på 2,6 kr. pr. kWh inkl. moms, uden abonnement og binding (Kilde: Elpris.dk for det første halve år 2022). Vi forudsætter, at det gennemsnitlige elforbrug for husstanden er over 4.000 kWh, og der betales nedsat elafgift for hele varmepumpens forbrug. Fra januar 2023 er el transporttariffen ændret, vi har regnet med en gns. pris for en dag i vinterhalvåret. Du kan se nye tariffer her https://radiuselnet.dk/elnetkunder/tariffer-og-netabonnement/
  ***Der er anvendt en årsvirkningsgrad (SCOP) til varmepumpen på 3,15. Dette vurderes repræsentativt for bygningsmassen i Greve. Specielt når det tages in mente, at langt de fleste huse har radiatoranlæg og derfor kræver relative høje fremløbstemperaturer for at opretholde varmekomforten. SCOP er en parameter, der viser, hvor effektiv en varmepumpe er til at levere varme set over et helt år. SCOP-værdi på 3,15 = produktion af 3,15 kWh varme ved forbrug af 1 kWh el.
FORVENTEDE ÅRLIGE BESPARELSE HVIS FJERNVARME VÆLGES SOM OPVARMNINGSFORM